## RegionElePrice
价区 | 电压等级 | 电压等级数字（kV） | 输配电度电价（元/kWh） | 需量电价（元 /kW・月） | 容量电价（元 /kVA・月）
北京 | 1-10(20) kV | 10 | 0.205 | 52 | 33
北京 | 35 kV | 35 | 0.165 | 48 | 30
北京 | 110 kV | 110 | 0.165 | 48 | 30
北京 | 220 kV and above | 220 | 0.15 | 45 | 28
天津 | 1-10(20) kV | 10 | 0.1631 | 43.2 | 27
天津 | 35 kV | 35 | 0.1402 | 40 | 25
天津 | 110 kV | 110 | 0.1264 | 40 | 25
天津 | 220 kV and above | 220 | 0.1052 | 36.8 | 23
河北南网 | 1-10(20) kV | 10 | 0.1476 | 35.2 | 22
河北南网 | 35 kV | 35 | 0.1226 | 33.6 | 21
河北南网 | 110 kV | 110 | 0.0976 | 32 | 20
河北南网 | 220 kV and above | 220 | 0.0726 | 30.4 | 19
冀北 | 1-10(20) kV | 10 | 0.1365 | 37.8 | 23.6
冀北 | 35 kV | 35 | 0.1145 | 36.2 | 22.6
冀北 | 110 kV | 110 | 0.0925 | 34.6 | 21.6
冀北 | 220 kV and above | 220 | 0.0705 | 33 | 20.6
山西 | 1-10(20) kV | 10 | 0.104 | 34.8 | 21.8
山西 | 35 kV | 35 | 0.074 | 34 | 21.3
山西 | 110 kV | 110 | 0.049 | 31.6 | 19.8
山西 | 220 kV and above | 220 | 0.029 | 30 | 18.8
蒙东 | 1-10(20) kV | 10 | 0.1346 | 32.8 | 20.5
蒙东 | 35 kV | 35 | 0.108 | 32.8 | 20.5
蒙东 | 110 kV | 110 | 0.087 | 31.2 | 19.5
蒙东 | 220 kV and above | 220 | 0.0601 | 31.2 | 19.5
蒙西 | 1-10(20) kV | 10 | 0.0787 | 32.8 | 20.5
蒙西 | 35 kV | 35 | 0.0637 | 32.8 | 20.5
蒙西 | 110 kV | 110 | 0.052 | 31.2 | 19.5
蒙西 | 220 kV and above | 220 | 0.0429 | 31.2 | 19.5
辽宁 | 1-10(20) kV | 10 | 0.1053 | 38.4 | 24
辽宁 | 110 kV | 110 | 0.084 | 36.8 | 23
辽宁 | 220 kV and above | 220 | 0.0571 | 35.2 | 22
吉林 | 1-10(20) kV | 10 | 0.1513 | 38.4 | 24
吉林 | 110 kV | 110 | 0.1213 | 36.8 | 23
吉林 | 220 kV and above | 220 | 0.1113 | 36.8 | 23
黑龙江 | 1-10(20) kV | 10 | 0.1385 | 36.8 | 23
黑龙江 | 35 kV | 35 | 0.1171 | 36.8 | 23
黑龙江 | 110 kV | 110 | 0.1026 | 35.2 | 22
黑龙江 | 220 kV and above | 220 | 0.0763 | 35.2 | 22
上海 | 1-10(20) kV | 10 | 0.1623 | 44.8 | 28
上海 | 35 kV | 35 | 0.1268 | 41.6 | 26
上海 | 110 kV | 110 | 0.0953 | 38.4 | 24
上海 | 220 kV and above | 220 | 0.0851 | 35.2 | 22
江苏 | 1-10(20) kV | 10 | 0.1298 | 51.2 | 32
江苏 | 35 kV | 35 | 0.1048 | 48 | 30
江苏 | 110 kV | 110 | 0.0788 | 44.8 | 28
江苏 | 220 kV and above | 220 | 0.0518 | 41.6 | 26
浙江 | 1-10(20) kV | 10 | 0.125 | 47.2 | 29.5
浙江 | 35 kV | 35 | 0.0895 | 44 | 27.5
浙江 | 110 kV | 110 | 0.0767 | 40.8 | 25.5
浙江 | 220 kV and above | 220 | 0.0663 | 37.6 | 23.5
安徽 | 1-10(20) kV | 10 | 0.1324 | 46.4 | 29
安徽 | 35 kV | 35 | 0.107 | 43.2 | 27
安徽 | 110 kV | 110 | 0.0809 | 40.8 | 25.5
安徽 | 220 kV and above | 220 | 0.0548 | 38.4 | 24
福建 | 1-10(20) kV | 10 | 0.1219 | 40 | 25
福建 | 35 kV | 35 | 0.1019 | 39 | 24.4
福建 | 110 kV | 110 | 0.0769 | 38 | 23.8
福建 | 220 kV and above | 220 | 0.0462 | 37 | 23.1
江西 | 1-10(20) kV | 10 | 0.1485 | 42.3 | 26.4
江西 | 35 kV | 35 | 0.1285 | 40.6 | 25.4
江西 | 110 kV | 110 | 0.1085 | 39.1 | 24.4
江西 | 220 kV and above | 220 | 0.0935 | 37.5 | 23.4
山东 | 1-10(20) kV | 10 | 0.14 | 40 | 25
山东 | 35 kV | 35 | 0.123 | 36 | 22.5
山东 | 110 kV | 110 | 0.106 | 36 | 22.5
山东 | 220 kV and above | 220 | 0.089 | 32 | 20
河南 | 1-10(20) kV | 10 | 0.1655 | 40 | 25
河南 | 35 kV | 35 | 0.1392 | 36.8 | 23
河南 | 110 kV | 110 | 0.1125 | 33.6 | 21
河南 | 220 kV and above | 220 | 0.098 | 30.4 | 19
湖北 | 1-10(20) kV | 10 | 0.1263 | 42 | 26.3
湖北 | 35 kV | 35 | 0.1065 | 42 | 26.3
湖北 | 110 kV | 110 | 0.0884 | 39 | 24.4
湖北 | 220 kV and above | 220 | 0.0694 | 39 | 24.4
湖南 | 1-10(20) kV | 10 | 0.1694 | 35.4 | 22.1
湖南 | 35 kV | 35 | 0.1394 | 35.4 | 22.1
湖南 | 110 kV | 110 | 0.1104 | 32.2 | 20.1
湖南 | 220 kV and above | 220 | 0.0852 | 32.2 | 20.1
广东（不含深圳） | 1-10(20) kV | 10 | 0.0979 | 36.1 | 22.6
广东（不含深圳） | 35 kV | 35 | 0.0727 | 31 | 19.4
广东（不含深圳） | 110 kV | 110 | 0.0727 | 31 | 19.4
广东（不含深圳） | 220 kV and above | 220 | 0.0449 | 26.1 | 16.3
广西 | 1-10(20) kV | 10 | 0.1476 | 38.7 | 24.2
广西 | 35 kV | 35 | 0.1054 | 37.3 | 23.3
广西 | 110 kV | 110 | 0.0777 | 34.2 | 21.4
广西 | 220 kV and above | 220 | 0.0293 | 32 | 20
海南 | 1-10(20) kV | 10 | 0.1348 | 41.6 | 26
海南 | 35 kV | 35 | 0.118 | 38.4 | 24
海南 | 110 kV | 110 | 0.0993 | 35.2 | 22
海南 | 220 kV and above | 220 | 0.0702 | 32 | 20
重庆 | 1-10(20) kV | 10 | 0.1515 | 35.2 | 22
重庆 | 35 kV | 35 | 0.1256 | 35.2 | 22
重庆 | 110 kV | 110 | 0.1062 | 32 | 20
重庆 | 220 kV and above | 220 | 0.0868 | 32 | 20
四川 | 1-10(20) kV | 10 | 0.1391 | 35 | 22
四川 | 35 kV | 35 | 0.1125 | 30 | 19
四川 | 110 kV | 110 | 0.0644 | 27 | 17
四川 | 220 kV and above | 220 | 0.0466 | 24 | 15
贵州 | 1-10(20) kV | 10 | 0.1238 | 35 | 21.9
贵州 | 35 kV | 35 | 0.1097 | 33 | 20.6
贵州 | 110 kV | 110 | 0.072 | 31 | 19.4
贵州 | 220 kV and above | 220 | 0.0468 | 30 | 18.8
云南 | 1-10(20) kV | 10 | 0.1246 | 37.6 | 23.5
云南 | 35 kV | 35 | 0.0995 | 37.6 | 23.5
云南 | 110 kV | 110 | 0.0683 | 36 | 22.5
云南 | 220 kV and above | 220 | 0.0475 | 36 | 22.5
陕西（不含榆林） | 1-10(20) kV | 10 | 0.1271 | 37.6 | 23.5
陕西（不含榆林） | 35 kV | 35 | 0.1061 | 37.6 | 23.5
陕西（不含榆林） | 110 kV | 110 | 0.0861 | 32.8 | 20.5
陕西（不含榆林） | 220 kV and above | 220 | 0.0731 | 32.8 | 20.5
陕西（榆林地区） | 1-10(20) kV | 10 | 0.1083 | 37.6 | 23.5
陕西（榆林地区） | 35 kV | 35 | 0.0873 | 37.6 | 23.5
陕西（榆林地区） | 110 kV | 110 | 0.0673 | 32.8 | 20.5
陕西（榆林地区） | 220 kV and above | 220 | 0.0543 | 32.8 | 20.5
甘肃 | 1-10(20) kV | 10 | 0.1063 | 38.4 | 24
甘肃 | 35 kV | 35 | 0.0923 | 36.8 | 23
甘肃 | 110 kV | 110 | 0.0799 | 32.8 | 20.5
甘肃 | 220 kV and above | 220 | 0.0693 | 32.8 | 20.5
青海 | 1-10(20) kV | 10 | 0.0871 | 35.2 | 22
青海 | 35 kV | 35 | 0.0811 | 33.6 | 21
青海 | 110 kV | 110 | 0.0711 | 32.8 | 20.5
青海 | 220 kV and above | 220 | 0.06 | 31.2 | 19.5
宁夏 | 1-10(20) kV | 10 | 0.0903 | 28.8 | 18
宁夏 | 35 kV | 35 | 0.0749 | 28.8 | 18
宁夏 | 110 kV | 110 | 0.0567 | 25.6 | 16
宁夏 | 220 kV and above | 220 | 0.0491 | 25.6 | 16
新疆 | 1-10(20) kV | 10 | 0.1202 | 32 | 20
新疆 | 35 kV | 35 | 0.1098 | 32 | 20
新疆 | 110 kV | 110 | 0.0808 | 30.4 | 19
新疆 | 220 kV and above | 220 | 0.0485 | 30.4 | 19

## PVCost
光伏装机（MW） | 投资单价分档（元/kW)
0 | 3500
6 | 3200
20 | 3100
50 | 3000
100 | 3000
200 | 3000
500 | 3000
20000 | 3000

## WindCost
风电装机（MW） | 投资单价分档（元/kW)
0 | 4719
6 | 4611.75
20 | 4504.5
50 | 4397.25
100 | 4343.625
200 | 4290
500 | 4182.75
20000 | 3968.25

## BatteryPCS
储能功率（MW） | 投资单价分档（元/kW)
0 | 600
6 | 500
20 | 480
50 | 470
100 | 460
200 | 450
500 | 440
20000 | 430

## BatteryCost
储能能量（MWh） | 投资单价分档（元/kWh)
0 | 900
6 | 850
20 | 800
50 | 760
100 | 740
200 | 720
500 | 700
20000 | 680

## LineCost
电压等级（kV） | 风光装机 (MW) | 单位造价 (万元/km) | 导线型号 | 地形 | 地形系数
10 | 2.2 | 17 | LGJ‑70 | 一般山地 | 1.2
10 | 4 | 20 | LGJ‑120 | 复杂山地 | 1.4
10 | 6.3 | 24 | LGJ‑185
10 | 8.2 | 28 | LGJ‑240 | 冰厚 | 覆冰系数
35 | 13 | 48 | LGJ‑185 | 5mm | 1.1
35 | 21 | 55 | LGJ‑240 | 10mm | 1.2
35 | 30 | 65 | LGJ‑300 | 20mm | 1.5
35 | 38 | 75 | LGJ‑400 | 30mm | 1.85
110 | 45 | 110 | LGJ‑185
110 | 70 | 130 | LGJ‑240
110 | 100 | 145 | LGJ‑300
110 | 135 | 165 | LGJ‑400
220 | 200 | 170 | 2×LGJ‑240
220 | 280 | 190 | 2×LGJ‑300
220 | 380 | 210 | 2×LGJ‑400
220 | 480 | 240 | 2×LGJ‑630

## BoosterStationCost
电压等级（kV） | 风光装机 (MW) | 升压站投资 (万元) | 地形 | 地形系数
10 | 2.2 | 119 | 一般山地 | 1.2
10 | 4 | 133 | 复杂山地 | 1.4
10 | 6.3 | 144 | 地质 | 地质系数
10 | 8.2 | 153 | 不良地质 | 1.15
35 | 10 | 423
35 | 20 | 487
35 | 30 | 537
35 | 40 | 572
110 | 30 | 1662
110 | 60 | 2024
110 | 90 | 2302
110 | 120 | 2533
220 | 140 | 2675
220 | 150 | 5004
220 | 240 | 5843
220 | 380 | 6737
220 | 480 | 7361